## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 含税工程总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
电气工程
1 | 030404017083 | 成套配电箱 开关箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:380V开关箱 3.规格:柜内电气元件具体详设计图 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4
2 | 030411001011 | 配管 SC50 | 1.名称:电气配管 2.明敷设 3.规格:SC50 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 63
3 | 030411001010 | 配管 SC20 | 1.名称:电气配管 2.明敷设 3.规格:SC20 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 128.18
4 | 030411001012 | 金属软管 Φ20 | 1.名称:金属软管Φ20 2.配置形式及部位:高度、位置根据现场情况确定 3.其他:满足清单规范及图纸要求 |  | m | 6.75
5 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒（接线盒） 2.安装形式:综合 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 29
6 | 030408001029 | 电力电缆 WDZB-YJY-B1-5×16mm2 | 1.型号:铜芯电缆WDZB-YJY-B1 2.规格:5×16mm2 3.敷设方式:电缆敷设 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 186.551
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030408006007 | 热缩式电缆终端头 10~16mm2以内 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:16mm2以内 3.材质、类型:热缩头 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kv 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 40
8 | 030411004005 | 配线 WDZC-BYJ-B1-4 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ-B1 3.规格:4 4.敷设方式、部位:管内穿线、线槽综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 395.322
9 | 030412005019 | led防炫目羽毛球场专用无影灯 | 1.名称:led防炫目羽毛球场专用无影灯 2.规格:1200*600mm220V,1x110W 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 15
措施项目
10 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
11 | 031302007003 | 高层施工增加 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
电气工程
1 | 030404017083 | 成套配电箱 开关箱 | 1.名称:成套配电箱 2.型号:380V开关箱 3.规格:柜内电气元件具体详设计图 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4
2 | 030411001011 | 配管 SC50 | 1.名称:电气配管 2.明敷设 3.规格:SC50 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 63
3 | 030411001010 | 配管 SC20 | 1.名称:电气配管 2.明敷设 3.规格:SC20 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 128.18
4 | 030411001012 | 金属软管 Φ20 | 1.名称:金属软管Φ20 2.配置形式及部位:高度、位置根据现场情况确定 3.其他:满足清单规范及图纸要求 |  | m | 6.75
5 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒（接线盒） 2.安装形式:综合 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 29
6 | 030408001029 | 电力电缆 WDZB-YJY-B1-5×16mm2 | 1.型号:铜芯电缆WDZB-YJY-B1 2.规格:5×16mm2 3.敷设方式:电缆敷设 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 186.551
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030408006007 | 热缩式电缆终端头 10~16mm2以内 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:16mm2以内 3.材质、类型:热缩头 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kv 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 40
8 | 030411004005 | 配线 WDZC-BYJ-B1-4 | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ-B1 3.规格:4 4.敷设方式、部位:管内穿线、线槽综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 395.322
9 | 030412005019 | led防炫目羽毛球场专用无影灯 | 1.名称:led防炫目羽毛球场专用无影灯 2.规格:1200*600mm220V,1x110W 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 15
措施项目
| QTCSF | 措施其他项目
10 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
11 | 031302007003 | 高层施工增加 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08